Приложение  1
к постановлению администрации

Осинского муниципального района 
№ 222 от «19» мая 2026г.

ПРОГРАММА
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОВЕРКИ ГОТОВНОСТИ К ОТОПИТЕЛЬНОМУ
ПЕРИОДУ 2026-2027 годов

1. Целью программы проведения проверки готовности к отопительному периоду (далее - программа) является оценка готовности к отопительному периоду путем проведения проверок готовности к отопительному периоду теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых подключены к системе теплоснабжения.

2. Проверка проводится на предмет соблюдения обязательных требований, установленных правилами оценки готовности к отопительному периоду, утверждаемыми федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения (далее - правила), в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ "О теплоснабжении".

3. Проверка осуществляется в отношении теплоснабжающих и теплосетевых организаций, а также потребителей тепловой энергии в соответствии с правилами согласно реестра в приложении 1 к программе.

4. Срок проведения проверки теплоснабжающих и теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии определен периодом с 3 августа по 11 сентября.

5. Объектами, подлежащими проверке, являются тепловые сети и котельные, определенные графиком проверки готовности котельных и тепловых сетей к осенне-зимнему периоду 2026-2027гг. согласно приложения 2 к программе.

6. Проверка готовности к отопительному периоду осуществляется комиссией по проведению проверки готовности к отопительному периоду, персональный состав которой утверждается постановлением администрации Осинского муниципального района.

7. При проверке готовности к отопительному периоду комиссией проверяется выполнение требований по готовности к отопительному периоду теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых подключены к системе теплоснабжения, в соответствии с правилами.

8. Документы, проверяемые в ходе проверки:

- договоры поставок топлива; акты проведения гидравлических и тепловых испытаний сетей и источников тепловой энергии; журналы выдачи персоналу средства индивидуальной и коллективной защиты, спецодежды; оперативный журнал; оперативная схема тепловых сетей; журнал обходов тепловых сетей; журнал распоряжений; журнал учета работ по нарядам и распоряжениям; журнал дефектов и неполадок с оборудованием; график ограничений и отключений; журнал учета проведения противоаварийных и противопожарных тренировок; журнал учета состояния контрольно-измерительных приборов и автоматики; инструкции по ликвидации технологических нарушений на тепловых энергоустановках;

9. Результаты проверки оформляются актом проверки готовности к отопительному периоду в соответствии с правилами.

Приложение  1 к 
программе проведения проверки

готовности к отопительному 
периоду 2026-2027 годов

РЕЕСТР ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

| № | Наименование потребителя |
| --- | --- |
| 1 | МБОУ «Мольтинская ООШ» |
| 2 | МБОУ «Кахинская СОШ» |
| 3 | Структурное подразделение МБОУ «Кахинская СОШ» «Онгойская НШДС» |
| 4 | Структурное подразделение МБОУ «Бурят-Янгутская СОШ» «Онгосорская НШДС» |
| 5 | МБОУ «Майская СОШ» |
| 6 | МБДОУ «Ирхидейский детский сад» |
| 7 | МБОУ «Приморская СОШ» |
| 8 | МБОУ «Обусинская СОШ» |
| 9 | МБОУ «Кутанская ООШ» |
| 10 | МБОУ «Ново-Ленинская СОШ» |
| 11 | МБОУ «Осинская СОШ № 1» |
| 12 | МБОУ «Осинская СОШ № 2» |
| 13 | МБДОУ «Лузгиновский детский сад» |
| 14 | МБДОУ «Осинский детский сад № 2» |
| 15 | МБДОУ «Осинский детский сад № 3» |
| 16 | МБДОУ «Детский сад д. Лузгина Аистенок» |
| 17 | МБДОУ «Бурят-Янгутский детский сад» |

РЕЕСТР РЕсурсных организаций

| № | Наименование ресурсной организации |
| --- | --- |
| 1 | Муп «Восток» Осинского муниципального района |

РЕЕСТР ВЕДОМСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

| № | Наименование организации |
| --- | --- |
| 1 | ОГБУЗ «Осинская РБ» |
| 2 | Структурное подразделение ОГБУЗ «Осинская РБ» Бильчирская больница |

Приложение  2 к 
программе проведения проверки

готовности к отопительному 
периоду 2026-2027 годов

График проверки готовности котельных и тепловых сетей

к осенне-зимнему периоду 2026-2027гг

| № | Обследуемые объекты | Дата проверки |
| --- | --- | --- |
| 1 | Электрокотельные МБОУ «Мольтинская ООШ» | 24.08.2026г |
| 2 | Котельные МБОУ «Кахинская СОШ» | 24.08.2026г |
| 3 | Структурное подразделение МБОУ «Кахинская СОШ» «Онгойская НШДС» | 24.08.2026г |
| 4 | Электрокотельная структурного подразделения МБОУ «Бурят-Янгутская СОШ» «Онгосорская НШДС» | 24.08.2026г |
| 5 | Электрокотельная МБДОУ «Бурят-Янгутский детский сад» | 24.08.2026г |
| 6 | Угольная котельная МБОУ «Майская СОШ» | 24.08.2026г |
| 7 | Электрокотельная МБДОУ «Ирхидейский детский сад» | 24.08.2026г |
| 8 | Угольная котельная «МБОУ Приморская СОШ» | 25.08.2026г |
| 9 | Электрокотельная МБОУ «Кутанская ООШ» | 25.08.2026г |
| 10 | Угольная котельная МБОУ «Обусинская СОШ» | 25.08.2026г |
| 11 | Угольная котельная МБОУ «Ново-Ленинская СОШ | 25.08.2026г |
| 12 | Угольная котельная МБОУ «Осинская СОШ №1» | 26.08.2026г |
| 13 | Угольная котельная МБДОУ «Лузгиновский детский сад» | 26.08.2026г |
| 14 | Угольная котельная МБДОУ «Осинский детский сад № 3» | 26.08.2026г |
| 15 | Электрокотельная МБОУ «Осинская СОШ № 1» | 26.08.2026г |
| 16 | Электрокотельная МБДОУ «Детский сад д. Лузгина Аистенок» | 26.08.2026г |
| 17 | Электрокотельная МБДОУ «Осинский детский сад № 2» | 26.08.2026г |
| 18 | Электрокотельная ОГБУЗ «Осинская РБ» | 26.08.2026г |
| 19 | Угольная котельная Бильчирской больницы структурного подразделения ОГБУЗ «Осинская РБ» | 26.08.2026г |
| 20 | Угольная котельная МУП «Восток» Осинского муниципального района | 26.08.2026г |

Приложение 2
                                            к постановлению администрации Осинского муниципального района 
                                                                                       № 222 от «19» мая 2026г.

СОСТАВ
комиссии при администрации Осинского муниципального района по оценке готовности к отопительному периоду 2026 - 2027 годов теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии

Председатель комиссии:

Бардамов Г.С.   -  Заместитель мэра по строительству, ЖКХ и правовым вопросам Осинского муниципального района;

Члены комиссии:

Халбаев В.А   – Начальник ОКС и ЖКХ администрации Осинского муниципального района;

Хулугуров И.Н  -  Начальник ЕДДС, начальник отдела ГО и ЧС администрации Осинского муниципального района;

Барлуков П.Г. – Начальник Осинского муниципального управления образования;

Хамнуев А.В.  – Государственный инспектор отдела по надзору за электрическими сетями и электроустановками (по согласованию).

Валиуллина М.Р. - Главный государственный инспектор отдела по надзору за электростанциями и теплоэнергоустановками ( по согласованию).

Секретарь комиссии:

Ильин А.Ю.  - Консультант ОКС и ЖКХ администрации Осинского муниципального района;